## Статьи затрат
Характеристика дома
Жилой панельный 162-х квартирный дом с встроенными помещениями
Пластиковыми окнами, домофонами, металлическими дверьми
с водосчетчиками
Жилые помещения - м2 | 8743
Встроенные помещения - м2 | 1036
Общая площадь - м2 | 9779
1 комн.кв (шт) | 72
2 комн.кв (шт) | 54
3 комн.кв (шт) | 36
Расчет стоимости м2 при строительстве по ценам 2007г
Виды работ | Сметная стоимость в ценах 07 г | В том числе по статьям затрат |  |  | Примечание
|  | Затраты труда | Механизмы | Материалы
Земляные работы | 979119 | 62491 | 770772
Подкрановые пути | 682944 | 51091 | 318826 | 218763
Свайные работы | 6760597 | 370567 | 1573689 | 2792248
Обратная засыпка фундамента | 142465 | 2345 | 130774
Ростверк | 1752223 | 89140 | 68179 | 1435990
Коробка ниже 0,00 | 3743528 | 100525 | 124194 | 3297478
Коробка выше 0,00 (с мусоропров) | 49404641 | 930972 | 1351028 | 44932604
Коробка магазин | 3739420 | 255435 | 121846 | 2866707
Перевозка ЖБК | 1382119
Заготовит.-склад расх 1.2% | 565440
Стоимость лифтов | 2898152 |  |  | 2898152
Установка и пусконаладка лифтов | 880000 | 880000
Диспетчеризация | 228970 | 22432 | 12058 | 154860
Установка металлических дверей | 417300 | 61781 |  | 247422
Домофонные двери и входные в кварт. | 168955 | 4894 | 3959 | 124494
Столярные работы и отделка сайдинг | 843000 | 24804 | 8149 | 608800
Пластиковые окна | 6618055 | 860300 |  | 5757755
Герметизация стеновых панелей | 857655 | 142421 | 2132 | 341833
Малярные работы (внутр) | 1500000
Штукатурные работы | 1000000
Наружная отделка (лоджии) | 300000
Телевидение | 240382 | 66308 |  | 109710
Сантехн. Работы | 4620400 | 267944 | 27585 | 3371211
Монтаж водосчетчиков -378шт | 302400
Кровельные работы (1295м2) | 410000 | 39175 | 9815 | 290000
Наружные эл/сети 10 кв | 240500 | 16393 | 24413 | 167209
Наружные эл/сети 0,4 кв | 541100 | 28467 | 39223 | 346694
Внутренняя электрика (с магазином) | 4700000 | 900890 | 331050 | 3283348
Поэтажная стяжка (под линолиум) | 1028400 | 152494 | 26678 | 352864
Вертикальный транспорт | 1000000
Теплоизоляционные работы | 950000 | 203100 | 12300 | 577600
Установка пожарного покварт. Оборуд | 320000
Пожарная сигнализация (с магазином) | 150000
Наружный водопровод В-1 | 143000 | 8930 | 10697 | 128517
Наружная канализация К-1 | 233000 | 43024 | 31344 | 96051
Наружная ливневая канализация К-2 | 36190 | 3426 | 2854 | 19906
Наружное теплоснабжение | 1940000 | 38775 | 29786 | 1119582
Благоустройство | 2849000 | 90452 | 125675 | 1994300
Вертикальная планировка | 151824 |  | 147051
Пуско-наладочные работы по эл-ке | 130950 | 130950
Наружное освещение | 10000 | 2163 | 3671 | 8280
Радиоприемники | 81410 |  |  | 81410
МАФы | 471200 | 63300 | 13800 | 223000
Вентиляция | 435400
Озеленение | 393700 | 45467 | 22178 | 237566
Автоматизация (ком.узел тепла) | 200000 | 32313 | 40307 | 120000
Итого | 106443439 | 5992769 | 5384033 | 78204354
Итого с участием города | 99361769 | 5664353 | 5044681 | 73831295
Технадзор 1.1% | 1170878
Авторский надзор 0.2% | 215229
Непредвиденные расходы 2% | 2156591
Итого | 3542698
Плата за подключение к сетям
- тепло | 3600000
- вода | 2507214
- канализация | 3056670
- эл/сети | 3464874
- водосток | 1483863
Итого | 14112621
Затраты заказчика
- ПИР | 1884409
- Аренда земли | 63012
- Экспертизы и согласования | 700000
- Допработы по ТП | 14545
- Охрана ТП | 360000
Итого | 3021966
Накладные расходы (1,46 от ЗП) | 8749442
Плановые накопления (0,9 от ЗП) | 5393492
Итого | 14142934
Всего | 141263658 |  | 114466756 | - с участием города
и без плановых накоплений
Увеличение стоимости матер.на 10% | 7820435.4 |  | 7383129.5
Увеличение стоимости механ.на 10% | 538403.3 |  | 504468.1
Всего | 149622496.7 |  | 122354353.6
Стоимость м2 | 14445.6139 |  | 11705.3641 | - с участием города
и без плановых накоплений
Стоимость м2 с увелич. стоим. На 10% | 15300.3883 |  | 12511.9494